## Sheet1
[BLOCK TYPE | TAG | DESCRIPTION
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-AI | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL CURRENT VALUE
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-ACH | HI ALARM SETPT
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-ACHH | HIHI ALARM SETPT
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-ACL | LO ALARM SETPT
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-ACLL | LOLO ALARM SETPT
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XXA | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL ALARM STATUS
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XXLC | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LIMIT CHECK WARNING
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-AALLACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LOLO ALM ACK
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XALCACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL SIGNAL OUT RANGE LO ALM ACK
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-AALACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LO ALM ACK
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-AAHHACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL HIHI ALM ACK
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAHCACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL SIGNAL OUT RANGE HI ALM ACK
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-AAHACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL HI ALM ACK
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-EUMX | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL MAX ENGINEERING UNITS
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-EUMN | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL MIN ENGINEERING UNITS
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-ATLL | LOLO ALARM TEMP. SETPT
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-ATL | LO ALARM TEMP. SETPT
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-ATHH | HIHI ALARM TEMP. SETPT
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-ATH | HI ALARM TEMP. SETPT
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DTLL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LOLO ALARM DELAY
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DTL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LO ALARM DELAY
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DTHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL HIHI ALARM DELAY
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DTH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL HI ALARM DELAY
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DBLL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LOLO ALARM DEADBAND
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DBL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LO ALARM DEADBAND
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DBHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL HIHI ALARM DEADBAND
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DBH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL HI ALARM DEADBAND
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-RFRS | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LIMIT ALARM ACKNOWLEDGE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAYU | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL ALARM ACKNOWLEDGE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL HI ALARM ENABLE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL HIHI ALARM ENABLE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LO ALARM ENABLE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YLL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL LOLO ALARM ENABLE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-RFLM | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL UPDATE SETPOINTS
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-AXA | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL GAS DETECTOR FAULT
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-AAH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL GAS WARNING
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-AAHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL GAS ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XALL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL GAS LOLO ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XALC | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL SIGNAL OUT OF RANGE LO
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL GAS LO ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL GAS ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAHC | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL SIGNAL OUT OF RANGE HI
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LEL GAS WARNING