## Sheet1
[BLOCK TYPE | TAG | DESCRIPTION
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VI | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V CURRENT VALUE
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VCH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME HI ALARM SETPT
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VCHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME HIHI ALARM SETPT
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VCL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO ALARM SETPT
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VCLL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LOLO ALARM SETPT
AI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XXA | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V ALARM STATUS
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XXLC | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LIMIT CHECK WARNING
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VALLACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LOLO ALM ACK
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XALCACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V SIGNAL OUT RANGE LO ALM A
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VALACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LO ALM ACK
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VAHHACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HIHI ALM ACK
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAHCACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V SIGNAL OUT RANGE HI ALM A
DI | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VAHACK | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HI ALM ACK
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DBH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HI ALARM DEADBAND
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DBHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HIHI ALARM DEADBAND
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DBL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LO ALARM DEADBAND
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DBLL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LOLO ALARM DEADBAND
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DTH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HI ALARM DELAY
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DTHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HIHI ALARM DELAY
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DTL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LO ALARM DELAY
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-DTLL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LOLO ALARM DELAY
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-EUMN | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V MIN ENGINEERING UNITS
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-EUMX | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V MAX ENGINEERING UNITS
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VTH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME HI ALARM TEMP. SETPT
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VTHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME HIHI ALARM TEMP. SETPT
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VTL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO ALARM TEMP. SETPT
AR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VTLL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LOLO ALARM TEMP. SETPT
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YLL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LOLO ALARM ENABLE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LO ALARM ENABLE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HIHI ALARM ENABLE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HI ALARM ENABLE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAYU | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V ALARM ACKNOWLEDGE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-RFRS | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LIMIT ALARM ACKNOWLEDGE
DR | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-RFLM | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V UPDATE SETPOINTS
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XA | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V FAULT ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VAH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HI ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XAHC | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V SIGNAL OUT OF RANGE HI
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VAHH | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V HIHI ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VAL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LO ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-XALC | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V SIGNAL OUT OF RANGE LO
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-VALL | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LOLO ALARM
DA | COL-PLACEHOLDERLOCATION-PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME-YA | PLACEHOLDERDEVICETYPE-PLACEHOLDERDEVICENAME LO BEAR VIB V LOSS OF POWER ALARM